检测样品制备要求

（植物组织样本通用版）

尊敬的用户您好：

感谢您选择山东国仓健生物科技有限公司，为保证检测质量，请参考以下要求制备样品，谢谢配合。

一、取材

1.样品选材：生物学重复需独立取材，每个生物学重复样本建议选择2个以上平行个体，避免因为单株差异过大影响实验结果；因制样中的样品损耗，取样量应多出送样样品量50%（见表1），具体情形可议。

2.样品数量：靶向定量检测要求 ≥3 个生物学重复，材料充足的建议取样时存留备份样品，以备不时之需。注：样品数量超过20个优惠。

3.样品处理：样品要求新鲜干净，如有异物可使用蒸馏水/超纯水擦拭或冲洗，再用吸水纸吸干；将选定为同一生物学重复的平行样本混合，过大的应适当切割为1-2cm；取样后使用离心管或铝箔包裹并标注编号后迅速置于液氮中。

4.样品保存：液氮冷冻5-10min后，可放入-80℃冰箱保存，经冷冻后的样品全程避免融化。

二、磨样

1.取出-80℃冰箱保存的样品，用球磨仪/研钵等在液氮环境下充分研磨，过程中须避免样品反复冻融；

2.如采用离心管中加钢珠磨样的磨样方式，须选用高质量离心管，避免出现管碎裂等问题；

3.公司提供磨样服务，一般样品单价为30元/个，特殊样品另议。

三、称重

1.准备工作：选用2mL离心管（建议型号：EPPENDORF SAFE-LOCK TUBES 2.0mL），在管盖和管壁均标注编号后（样品较多的建议使用流水号），编号与《送样登记表》一致。

2.精确称重：精确称重样品粉末重量，建议做法：采用万分之一天平称量空管重量，放入冻存板（如有）或置于干冰/液氮条件下预冷备用，加入研磨好的样品粉末，再次称重，差值为样品粉末重量，记录于《送样登记表》；

3.送样样品量要求：

表1：常见化合物送样样品量要求

| 序号 | 类别 | 化合物名称 | 最低送样量/重复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物激素类 | 独脚金内酯 | 1000mg |
| 2 |  | 水杨酸甲酯、茉莉酸甲酯、 赤霉素、油菜素内酯、乙烯前体 | 200mg |
| 3 |  | 其他植物激素 | 100mg |
| 4 | 寡糖类 | 所有寡糖 | 30mg |
| 5 | 脂肪酸 | 37种脂肪酸 | 120mg |
| 6 | 氨基酸、有机酸、酚酸、维生素、类胡萝卜素、 类黄酮、花青素、萜类物质、生物胺 |  | 100mg |
| 7 | 风味物质、颜色分析 |  | 2000mg |
| 8 | 微量元素、重金属元素 |  | 1000mg |
| 9 | 其他未明确的化合物 |  | 请联系客服 |

注：公司可提供各类其他化合物个性化定制研发检测服务。

4.注意事项：

（1）请务必检查并清理离心管中液氮残留，防止炸管；

（2）如取材困难，无法按要求提供足量样品，请联系客服解决；

（3）离心管选型、样品量及标识如图1所示的：

图1离心管型号、管编号、冻存板示意图

四、样品邮寄

采用保温箱+干冰保护运输，请咨询快递公司或客服了解运输周期，24小时内到达要求干冰质量≥10kg，每增加1日，干冰重量增加5kg。

邮寄地址：山东省泰安市高新区正阳门大街28号国家高创中心，由老师收 17863878017。

扫码咨询